бланк заполнения заявки

| № п/п | Наименование | Входной сигнал | Выходной сигнал, мA | Питание | Наличие интерфейса RS-485 (тип протокола**) | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ток, А | Напряжение, В * |  |  |  |  |

на измерительные преобразователи ЭП85ХХ

Способ крепления: навесной монтаж или на din- рейку (указывается при заказе)

*Для ЭП8530  U=0-120в или  80-120в.

** Приборы с встроенным интерфейсом RS – 485 имеют два протокола обмена данными:

«MODBUS (RTU)» и «Электроприбор». По умолчанию активирован протокол «MODBUS (RTU)».